## Electrical Spares
LV BOM
SR. NO. | DESCRIPTION | UOM | UNIT PRICE | QUANTITY | TOTAL PRICE
1 | Cable 3x4 + 1x2.5 mm sq | LFT | 5.485 | 1435 | 7870.975
2 | Cable 3x6 + 1x4 mm sq | LFT | 7.2275 | 1890 | 13659.975
3 | Cable 3x10 + 1x6 mm sq | LFT | 7.3412 | 1765 | 12957.3062
4 | Cable 3x16 + 1x10 mm sq | LFT | 5.7125 | 2100 | 11996.25
5 | Cable 3x25 + 1x16 mm sq | LFT | 10.425 | 1350 | 14073.75
6 | Cable 3x35 + 1x16 mm sq | LFT | 13.1675 | 2200 | 28968.5
7 | Cable 3x50 + 1x25 mm sq | LFT | 16.1375 | 2150 | 34695.625
8 | Cable 3x70 + 1x35 mm sq | LFT | 19.9638 | 1740 | 34736.925
9 | Cable 10 mm sq 4C | LFT | 5.4155 | 2200 | 11914.1
10 | Cable 10 mm sq 3C | LFT | 4.673 | 2360 | 11028.28
11 | Cable 6 mm sq 4C | LFT | 4.2275 | 2145 | 9067.9875
12 | Cable 4 mm sq 3C | LFT | 5.2622 | 3470 | 18260.0075
13 | Cable 2.5 mm sq 3C | LFT | 5.0395 | 3750 | 18898.125
14 | Cable 16 mm sq 3C | LFT | 7.564 | 3145 | 23788.78
15 | Cable 25 mm sq 3C | LFT | 10.346 | 2445 | 25295.97
16 | Cable 35 mm sq 3C | LFT | 12.0538 | 2200 | 26518.25
17 | Cable 50 mm sq 3C | LFT | 17.3555 | 2190 | 38008.545
18 | Cable 70 mm sq 3C | LFT | 24.7362 | 4575 | 113168.3437
19 | Cable 120 mm sq 3C | LFT | 25.0175 | 745 | 18638.0375
20 | Cable 240 mm sq 3C | LFT | 75.2925 | 1890 | 142302.825
21 | Cable 185 mm sq 3C | LFT | 84.8975 | 655 | 55607.8625
22 | Cable 185 mm sq 3.5C | LFT | 91.4663 | 750 | 68599.6875
23 | Cable 95 mm sq 3.5C | LFT | 48.5325 | 450 | 21839.625
24 | Cable 95 mm sq 3C | LFT | 60 |  | 0
25 | Cable 150 mm sq 3C | LFT | 99 | 200 | 19800
26 | Cable Jointing Kits | SET | 1000 | 350 | 350000
27 | Cable termination Kits | SET | 1000 | 325 | 325000
28 | Aux Contacts Type: CA5X-22M Make: ABB | EA | 237.125 | 20 | 4742.5
29 | Aux Contacts Type: CA5X-22E Make: ABB | EA | 237.125 | 5 | 1185.625
30 | Current Transducer Type: ABQPA-1 Make: ZLAB | EA | 274.25 | 5 | 1371.25 | 1
31 | data display instrument Type: MS10EU72404-AO AC85~265V Make: AEG | Module | 248.5 | 5 | 1242.5
32 | data display instrument Type: MS10EA72110-A0 AC85~265V/DC90~300V Make: AEG | Module | 248.5 | 5 | 1242.5
33 | Digital Meter (Volt/Current/Frequency) Type: PD194Z-9HY Make: SFERE | EA | 174.25 | 5 | 871.25
34 | disconnector switch &accessory Type: OT200E03CP OHB65J6E011 OXP6x161 Make: ABB | EA | 174.25 | 5 | 871.25
35 | Door Limit Switch Type: LXW5A11Q1 Make: | EA | 214.85 | 10 | 2148.5
36 | Emergeny Switch Type: CE4T-10R-01 Make: ABB | EA | 214.85 | 5 | 1074.25
37 | Limit Switch Type: LX19K Make: | EA | 214.85 | 20 | 4297
38 | LV ACB Type: E1C 630 D-LS1G R630 50kA 3P W HR AC/DC220V 4CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
39 | LV ACB Type: E1C 800 D-LS1G R800 50kA 3P W HR AC/DC220V 4CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
40 | LV ACB Type: E1C 1000 D-LS1G R1000 50kA 3P W HR AC/DC220V 4CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
41 | LV ACB Type: E2N 2500 D-LS1G R2500 66kA 3P W HR AC/DC220V 10CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
42 | LV ACB Type: E4N 4000 D-LS1G R4000 66kA 3P W HR AC/DC220V 10CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
43 | LV ACB Type: E3N/MS 2500 66kA 3P W HR M/YC/YO AC/DC220V 10CO Make: ABB | EA | 1719 | 5 | 8595
44 | LV ACB Type: E4S/MS 4000 75kA 3P W HR M/YC/YO AC/DC220V 10CO Make: ABB | EA | 1794 | 5 | 8970
45 | Panel Green Indication Type: XB2-BVM3LC Make: Scheinder Electric | EA | 107.425 | 5 | 537.125
46 | Panel Red Indication Type: CL502R Make: ABB | EA | 107.425 | 20 | 2148.5
47 | Panel Red Indication Type: NB2-3SMC Make: Scheinder Electric | EA | 107.425 | 25 | 2685.625
48 | Panel Red Indication TR LOCAL PANEL Type: AD16-22/5 Make: APT | EA | 107.425 | 25 | 2685.625
49 | Panel Yellow Indication Type: CL502R Make: ABB | EA | 107.425 | 25 | 2685.625
50 | Panel LAMP Type: Make: | EA | 107.425 | 20 | 2148.5
51 | Panel LAMP D/S and E/S Panel Type: T4 Make: | EA | 107.425 | 10 | 1074.25
52 | Panel LGHT Type: Make: | EA | 107.425 | 10 | 1074.25
53 | Panel space Heater Type: JRD2-2 Make: | EA | 348.5 | 5 | 1742.5
54 | Power Fuses Type: HG30-32 Make: NBSW | EA | 522.75 | 15 | 7841.25
55 | Power Supply Type: NES-100-24 Make: MEAN WELL | Module | 274.25 | 4 | 1097
56 | transmitter transducer Type: GC4I AC1A, 4~20mA, AC/DC85~265V Make: Wuxi gece electric | EA | 448.5 | 4 | 1794
57 | VFD Type: ATV312HU40N4, 2 KW Make: Schneider Elecric | Module | 522.75 | 4 | 2091
58 | VFD Type: ACS510, 1.5 KW Make: ABB | Module | 348.5 | 4 | 1394
59 | VFD Type: 45KW, 400V Make: ABB | Module | 6970 | 4 | 27880
60 | VFD Type: 15KW, 400V Make: ABB | Module | 2742.5 | 4 | 10970
61 | VFD Type: 75KW,400V Make: ABB | Module | 4712.5 | 4 | 18850
62 | VFD Type: 30KW, 400V Make: ABB | Module | 2485 | 4 | 9940
63 | VFD 0.75 KW Type: ATV312HO75N4 Make: ABB | Module | 1174.25 | 4 | 4697
64 | VFD 4KW Type: Make: ABB | Module | 1445.5 | 4 | 5782
TOTAL PRICE (USD) |  |  | 1645400.6075